|  | MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA SERVICIUL VAMAL |
| --- | --- |

O R D I N

nr. __________________                                   PROIECT

”_______”_________________ 2021                                                                                                             mun. Chişinău

Cu privire la instalarea sistemelor de supraveghere video

în zonele de control vamal constituite în locurile

de schimb internațional al poștei

În temeiul art.12 și art.186 Cod vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), și al art.6 alin (9), lit.g) din Legea cu privire la Serviciul Vamal nr.302/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.68-76, art.143), precum și în vederea executării uniforme a prevederilor Regulilor privind prestarea serviciilor poștale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1457/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.24-29/46 din 27.01.2017), -

O R D O N:

1. Birourile vamale vor emite ordinul de creare a zonei de control vamal în locurile de schimb internațional al poștei, doar dacă sunt respectate cerinţele prevăzute de pct.191 subpct.9) din Regulile privind prestarea serviciilor poștale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1457/2016, precum şi toate condiţiile stabilite în Regulamentul cu privire la zona de control vamal, aprobat prin Ordinul Serviciului Vamal nr.158-O/2003.

2. La examinarea cererii privind constituirea zonei de control vamal în locurile de schimb internațional al poștei, biroul vamal va asigura verificarea:

a) dispunerii de sistem de supraveghere video, conform cerinţelor stabilite de prezentul ordin;

b) conectării sistemului de supraveghere video la Sistemul de monitorizare video al Serviciului Vamal.

3. Birourile vamale vor informa furnizorii poştali care dispun de locuri de schimb internaţional al poştei despre prevederile prezentului ordin şi vor asigura conformarea zonelor de control vamal constituite în locurile de schimb internaţional al poştei la cerinţele stabilite.

4. Sistemul de supraveghere video al zonelor de control vamal constituite în locurile de schimb internațional al poștei trebuie să corespundă următorilor parametri:

- numărul de camere video instalate trebuie să asigure supravegherea perimetrului zonei de control vamal atât din exterior cât şi din interior (minimum 2 camere);

- camerele video trebuie să reflecte imaginea din interior în special în locul unde se află mărfurile, inclusiv la căile de acces în/din zona de control vamal;

- parametrii tehnici ai camerelor video trebuie să fie compatibile cu softul  „SMART PSS” sau  „IVMS” (la decizia solicitantului);

- stocarea imaginilor video este efectuată pe server sau pe registrator video al agentului economic;

- termenul de păstrare a imaginilor video este de cel puţin 15 zile;

- accesul organului vamal la distanţă în timp real la camerele ce supraveghează zona de control vamal, la vizualizare, precum şi cu posibilitatea extragerii datelor din arhivă.

5. În vederea conectării camerelor video care supraveghează zonele de control vamal constituite în locurile de schimb internațional al poștei, la Sistemul de monitorizare video al Serviciului Vamal, birourile vamale vor contacta Direcţia Dezvoltare si Securitate Informaţională.

6. În vederea executării prezentului ordin, Direcţia Dezvoltare şi Securitate Informaţională şi Direcţia Integritate şi Supraveghere (Secţia Monitorizare Video) vor întreprinde măsurile necesare, conform competenţelor funcţionale.

7. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale şi a conducătorilor subdiviziunilor menţionate.

8. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina şefului Departamentului Venituri şi Control Vamal.

9. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Director                                                                           Igor TALMAZAN

| Nr. d/o | Nume, prenume | Funcția | Data | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Doagă Viorel | Șef adjunct al DV și CV | ___.11.2021 |  |
| 2. | Onceanu Oxana | Șef interimar al DJ și ES | ___.11.2021 |  |
| 3. | Şveţ Vladislav | Şef al DOCV și FC | ___.11.2021 |  |
| 4. | Plugari Viorel | Șef interimar SCV | ___.11.2021 |  |
| 5. | Bordea Natalia | Inspector principal SCV | ___.11.2021 |  |